Naše značka  	Vyřizuje/linka  		V Prostějově

Výzva                                      Spurný Michal 724 003 665	      21.6.2021

Věc: Výzva provozovatele vodovodu INSTA CZ s.r.o. k napouštění bazénů a zalévání vodou z veřejné vodovodní sítě.

Naše společnost INSTA CZ je provozovatel vodárenské infrastruktury pro veřejnou potřebu ve vaší obci, jako provozovatel Vás vyzýváme

Vážení odběratelé,

v neděli 20.6. 2021 ve 20:30 hodin došlo k dosažení kritických hladin vody ve vodojemech. Šetřením příčiny nebyla zjištěna žádná technická závada, ale důvodem byla a je, jednorázová nadměrná spotřeba vody z důvodu napouštění velkého množství bazénů. Technické řešení vodovodu si nedokáže s enormně velkým jednorázovým úbytkem vody z vodojemů v krátkém čase poradit a trvá minimálně dva dny, než se celý systém stabilizuje.

Na základě těchto skutečností vyzíváme odběratele, že k plnění bazénů vodou z vodovodního řadu přes vodovodní přípojku je možné pouze po nahlášení záměru provozovateli a jeho odsouhlasení (kontakt pan Jaroslav Dračka 724 711116), využití hydrantů pro napouštění bazénu v této výše uvedené situaci není možné. Pro napouštění bazénů je možno využít vodu dovezenou cisternou (kontakt pan Jaroslav Dračka 724 711116).

Apelujeme na zdraví rozum při využívání pitné vody a upozorňujeme odběratele, že bez koordinace při požadavku navýšení odběru může dojít k odstavení vodovodních řadů. Pro koordinaci je nutné veškeré požadavky na navýšení odběru nahlásit a odsouhlasit se zástupci provozovatele (kontakt pan Jaroslav Dračka 724 711116).

S pozdravem                                                                  Michal Spurný

Vedoucí provozu Vodárenství

INSTA CZ	s.r.o.

# Text boxes

Obcím ve správě vodovodu společností INSTA CZ s.r.o.